

# **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

## **ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

## **Д У М А**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН**

**восьмого созыва**

# **Р Е Ш Е Н И Е**

29 октября 2024 г. р.п. Куйтун № 24

О рассмотрении информации «О подготовке к началу отопительного периода 2024-2025 г. на территории муниципального образования Куйтунский район»

Заслушав информацию исполняющего обязанности начальника отдела по ЖКХ администрации муниципального образования Куйтунский район Ремнёва Д.Н. «О подготовке к началу отопительного периода 2024-2025 г. на территории муниципального образования Куйтунский район», руководствуясь ст. ст. 29, 30, 47 Устава муниципального образования Куйтунский район, Дума муниципального образования Куйтунский район

РЕШИЛА:

1. Информацию исполняющего обязанности начальника отдела по ЖКХ администрации муниципального образования Куйтунский район Ремнёва Д.Н. «О подготовке к началу отопительного периода 2024-2025 г. на территории муниципального образования Куйтунский район» принять к сведению (Приложение 1).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы муниципального

образования Куйтунский район Е.А. Смольникова

Приложение 1

к решению Думы муниципального

образования Куйтунский район

от 29.10. 2024 г. № 24

**Информация**

**О подготовке объектов теплоснабжения к отопительному периоду 2024-2025 г. на территории МО Куйтунский район.**

К отопительному периоду 2024-2025 гг. готовилось 39 муниципальных и 3 ведомственных объектов теплоснабжения. Подготавливалась документация для получения паспорта готовности МО Куйтунский район к ОЗП 2024-2025 год, которая в настоящее время находится на проверке в Ростехнадзоре.

Акты проверки готовности к работе в осенне-зимний период муниципальных объектов теплоснабжения, а также потребителей тепловой энергии оформлены в установленном порядке. На 39 муниципальных котельных и 3 ведомственных котельных, отапливающих жилищный фонд и объекты соцкультбыта, выданы паспорта готовности, а также на многоквартирные жилые дома по результатам проведённого обследования.

Часть объектов теплоснабжения муниципального образования Куйтунский район в соответствии с ФЗ-131 находится на балансе следующих городского и сельских поселений: Куйтунское, Барлукское, Иркутское, Карымское, Каразейское, Кундуйское, Ленинское, Чеботарихинское. Одна котельная передана в ООО Куйтунское ЖКХ. 11 объектов теплоснабжения поселений находятся в аренде и эксплуатируются индивидуальными предпринимателями.

Всего на подготовку объектов ЖКХ к ОЗП 2024-2025 гг. был сформирован аварийно-технический запас на сумму 1 517 769,00 руб., но по результатам проведенных закупок освоено 1 455 408,00 рублей, экономия составила 62 361 рублей.

Согласно, плана мероприятий по программе «Реформирование жилищно - коммунального хозяйства муниципального образования Куйтунский район на период с 2020 – 2024 гг.», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 23.09.2019 г. № 750-п проведена следующая работа:

- по п. 4.1 программы, приобретены ДЭС, за счет средств местного бюджета (1 456,183 тыс. рублей). По программе было предусмотрено 1,617 тыс. рублей, экономия составила 160 817,00 рублей.

ДЭС приобретались для следующих объектов:

- для котельной МКОУ «Андрюшинская ООШ» приобретён передвижной дизельный генератор MAGNUS ДГУ 30/400КА-Ш

- для котельной МКОУ «Харикская СОШ» приобретен стационарный дизельный генератор MAGNUS ДГУ 30/400КА-Ш

- для котельной МКОУ «Еланская НОШ» приобретен бензиновый генератор MAGNUS мощностью 6 кВт.

Для безаварийного прохождения ОЗП 2024-2025 гг. в период с 15 мая 2024 года по 15.09.2024 года на объектах теплоснабжения проведены следующие работы:

- для замены шторок котла в твердотопливном котле НРС-18 котельной МКОУ ЦО «Альянс», выделены из аварийно-технического запаса администрации муниципального образования Куйтунский район и установлены котле котельной МКОУ ЦО «Альянс» трубы стальные бесшовные горячедеформированные металлические диаметром 108 мм. длинной 15 метров и диаметром 76 мм. длинной 36 метров.

- для замены центробежного консольного насоса марки К 20/30 с электродвигателем 4 кВт, 3000 об/мин в котельной места осуществления образовательной деятельности «Березовская основная общеобразовательная школа» МКОУ «Уянская СОШ» выделен безвозмездно из аварийно – технического запаса центробежный консольный насос марки К 20/30 с электродвигателем 4 кВт, 3000 об/мин в количестве 1 (один) шт. и установлен в котельной места осуществления образовательной деятельности «Березовская основная общеобразовательная школа» МКОУ «Уянская СОШ».

- для замены части трубы в тепловой сети котельной МКОУ «Лермонтовская СОШ», выделена из аварийно-технического запаса администрации муниципального образования Куйтунский район и установлены в тепловой сети котельной МКОУ «Лермонтовская СОШ», труба электросварная металлическая шовная диаметром 108 мм. длинной 10 метров – 1 (одна) шт.

- заменен участок тепловых сетей с. Кундуй

- заменен участок тепловых сетей п. Игнино

- заменен участок тепловых сетей с. Чеботариха

Текущие ремонты котельного и котельно-вспомогательного оборудования производились за счет средств эксплуатирующих организаций и средств поселений, это минимум 3,2 тыс. рублей.

В результате выполнения всех вышеперечисленных мероприятий по ремонту котельных, тепловых сетей, котельного и котельно - вспомогательного оборудования, способствует без аварийному прохождения ОЗП 2024-2025 гг.

Исполняющий обязанности начальника

отдела по ЖКХ администрации муниципального

образования Куйтунский район Ремнёв Д.Н.